## Benchmark
| Beregningsmodel energiformer Selling |  |  |  | Tast i grønne felter | [8 empty] | DKK | Kg CO2
[13 empty] | Gas | 28510.5116 | 6042.3345
| Husets areal | 202 | m2 | [9 empty] | Fjernvarme | 17975.3011 | 1517.8482
[13 empty] | Varmepumpe | 27570.054 | 1240.3456
| Bolig kategori |  | Valg (sæt ét kryds) |  | Fjernvarme | Gasfyr | Luft-vand varmepumpe | Din økonomi pr. år ved:
| Energi enhed |  |  |  | kWh | m3 | kWh | Naturgas | 28510.5116
| Enfamiliehus fra 1960-1970'erne |  | X |  | 139.15 | 13.1875 | 44.175 | Fjernvarme | 17975.3011
| Energirenoveret hus |  |  |  | 91.8375 | 8.7125 | 29.15 | Varmepumpe | 27570.054
| Nybygget hus |  |  |  | 40.35 | 3.825 | 12.8125
[5 empty] | Kilde videnscentret Bolius |  |  | Fjernvarme i % af :
| Valgt forbrug |  |  |  | 139.15 | 13.1875 | 44.175 | Naturgas | 63.05%
| Justering til faktisk forbrug |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Varmepumpe | 65.2%
| Justeret forbrug pr. m2/år |  |  |  | 139.15 | 13.1875 | 44.175
| Justeret forbrug pr. år |  |  |  | 28108.3 | 2663.875 | 8923.35
| Naturgas (bortfalder ca. 2030) |  |  |  | Fjernvarme (fra 2025) |  |  |  | Varmepumpe
| Årligt forbrug |  | 2663.875 | m3 | Forbrug/år | 28.1083 | MWh |  | Forbrug/år |  | 8923.35 | kWh
| Kr./m3 |  | 12.9 | kr./m3 | Arealbidrag for Selling kr | 25 |  |  | Kr. / kWh |  | 3
| Forbrug kr |  | 34363.9875 | kr | Kr. / MWh (takst 2023) | 465.88 | Kr/MWh |  | Service pr. år |  | 2000
| Service |  | 1500 | kr | Arealbidrag kr | 25 |  |  | Årlig udgift el |  | 26770.05
[5 empty] | Arealbidrag kr | 5050
| Link til pris-eksempel |  |  |  | M2 bidrag over 200 m2 | 50 |  | Link til takster | Link til elpriser
[5 empty] | Arealbidrag i alt | 5100 |  | Link til beregner
| Gaspris u/ tillæg |  | 7 | m3 | Samlet variabelt bidrag pr. MWh | 13095.0948
| Abonnement |  | 0.66 | m3 | Abonnementspris | 3562.5
| Distribution og afgifter (Evida) |  | 5.24 | m3 | Drift og vedligehold, husinstallation | 469
[5 empty] | Årlig udgift | 22226.5948
| Nutidsværdi af investering |  |  | -855315.3478 | Nutidsværdi af investering |  |  | -539259.0318 | Nutidsværdi af investering |  |  | -827101.6213
År | Forbrug kr | Udskiftning fyr | Service | I alt | Tilslutning hhv. merværdi v/ salg | Arealbidrag | Forbrug | I alt | Indkøb | Service | Elforbrug | I alt
2023-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 | -55000 | -5100 | -17126.5948 | -77226.5948 | -100000 | -2000 | -26770.05 | -128770.05
2024-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | -5100 | -17126.5948 | -22226.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2025-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | -5100 | -17126.5948 | -22226.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2026-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | -5100 | -17126.5948 | -22226.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2027-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | -5100 | -17126.5948 | -22226.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2028-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | -5100 | -17126.5948 | -22226.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2029-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | -5100 | -17126.5948 | -22226.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2030-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | -5100 | -17126.5948 | -22226.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2031-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | -5100 | -17126.5948 | -22226.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2032-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | -5100 | -17126.5948 | -22226.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2033-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | -5100 | -17126.5948 | -22226.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2034-12-31 | -34363.9875 | -45000 | -1500 | -80863.9875 | -10000 | -5100 | -17126.5948 | -32226.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2035-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | -5100 | -17126.5948 | -22226.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2036-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | -5100 | -17126.5948 | -22226.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2037-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | -5100 | -17126.5948 | -22226.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2038-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | -5100 | -17126.5948 | -22226.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2039-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | -5100 | -17126.5948 | -22226.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2040-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | -5100 | -17126.5948 | -22226.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2041-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | -5100 | -17126.5948 | -22226.5948 | -100000 | -2000 | -26770.05 | -128770.05
2042-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | -5100 | -17126.5948 | -22226.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2043-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | 0 | -17126.5948 | -17126.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2044-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | 0 | -17126.5948 | -17126.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2045-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | 0 | -17126.5948 | -17126.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2046-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | 0 | -17126.5948 | -17126.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2047-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | 0 | -17126.5948 | -17126.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2048-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | 0 | -17126.5948 | -17126.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2049-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | 0 | -17126.5948 | -17126.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2050-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | 0 | -17126.5948 | -17126.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2051-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | 0 | -17126.5948 | -17126.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
2052-12-31 | -34363.9875 |  | -1500 | -35863.9875 |  | 0 | -17126.5948 | -17126.5948 |  | -2000 | -26770.05 | -28770.05
Sum | -1030919.625 |  | -45000 | -1120919.625 |  | -102000 | -513797.8441 | -680797.8441 | -200000 | -60000 | -803101.5 | -1063101.5
| Nutidsværdi af investering |  |  | -855315.3478 | Nutidsværdi af investering |  |  | -539259.0318 | Nutidsværdi af investering |  |  | -827101.6213
| Levetider | Gasfyr | 19 år | Varmepumpe |  | 15 år
| Rente | 2%
CO2 udledning
| Naturgas (bortfalder ca. 2030) |  |  |  | Fjernvarme (fra 2025) |  |  |  | Varmepumpe
| Årligt forbrug |  | 2663.875 | m3 | Forbrug/år |  | 28.1083 | MWh | Forbrug/år |  | 8923.35 | kWh
| Faktor m3 til kWh | 10.55 | 28103.8813 | kWh | Faktor MWh til GJ | 3.6 | 101.1899 | GJ/år
| CO2-udslip i kg pr. MWh varme |  | 215 | kg/MWh | CO2-udslip i kg pr. GJ varme |  | 15 | kg/GJ | CO2-udslip i kg pr. MWh varme |  | 139 | kg/MWh
| CO2 udslip kg/år |  | 6042.3345 | kg/år | CO2 udslip kg/år |  | 1517.8482 | kg/år | CO2 udslip kg/år |  | 1240.3456 | kg/år
1
2
3
evt.
evt.
Evt.
Evt.
Evt.
Evt.
Evt.
Evt.
Evt.

## CO2
https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/noegletal-og-internationale-indberetninger |  |  | 2010-06-15 | https://ing.dk/artikel/nye-beregninger-varmepumper-sviner-lige-sa-meget-co2-som-oliefyr-109667 |  |  |  | https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/noegletal-og-internationale-indberetninger |  |  | https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/2022/01/19/CO2-udledning/
| 2021 |  |  | Opvarmningsform | Brændsels-forbrug lokalt i MWh | CO2-udslip i kg pr. MWh varme | CO2-effekt i kg ved opvarming af et 18,1 MWh standardhus | CO2-udledning fra energiforbrug
Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug |  |  |  | Naturgasfyr (individuel) | 1.053 | 215 | 3896
Bruttoenergiforbrug | 729 | PJ |  | Oliefyr (individuel) | 1.176 | 313 | 5673 |  | 2021
Bruttoenergiforbrug pr. indbygger | 125 | GJ |  | Træpillefyr (individuel) | 1.429 | 0 | 0 | CO2- emission pr. indbygger, korrigeret | 5.1 | ton
Energiintensitet (bruttoenergiforbrug/BNP) | 334 | GJ/mio. kr. |  | Elvarme (individuel) * | 1 | 862 | 15602 | CO2- emission pr. solgt kWh el, korrigeret | 207 | gram/kWh
Endeligt energiforbrug | 597 | PJ |  | Eldrevet varmepumpe (individuel) * | 0.357 | 308 | 5572 | CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, korrigeret | 15 | kg. pr. GJ
Endeligt energiforbrug pr. indbygger | 102 | GJ |  | Naturgaskedel (fjernvarme) (*) | 1.053 | 215 | 3896 | CO2- emission pr. solgt kWh el, faktisk | 140 | gram/kWh
Energiintensitet (endeligt energiforbrug/BNP) | 274 | GJ/mio. kr |  | Oliekedel (fjernvarme) (*) | 1.205 | 321 | 5809 | CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, faktisk | 16 | kg. pr. GJ
Befolkningstal | 5.8 | mio. |  | Biooliekedel (fjernvarme) (*) | 1.205 | 0 | 0
BNP (2010-priser, kædede værdier) | 2180 | mia. kr |  | Fliskedel (fjernvarme) (*) | 1.176 | 0 | 0
|  |  |  | Halmkedel (fjernvarme) (*) | 1.111 | 0 | 0
|  |  |  | Affaldskedel (fjernvarme) | 1.111 | 0 | 0
Selvforsyning og olieandel |  |  |  | Naturgaskraftvarme (modtryk motor) (*) | 2 | -246 | -4455
Selvforsyningsgrad energi i alt | 55 | % |  | Fliskraftvarme (modtryk) (*) | 1.754 | -359 | -6501
Selvforsyningsgrad olie | 57 | % |  | Halmkraftvarme (modtryk) (*) | 1.818 | -366 | -6628
Olieandel af bruttoenergiforbrug | 34 | % |  | Affaldskraftvarme (modtryk) | 1.471 | -262 | -4740
|  |  |  | Kulfyret kraftvarme (udtag) * | 0.333 | 114 | 2063
Vedvarende energi - andele
VE-andel af samlet elforsyning | 72 | %
Elsystemet
Elkapacitet | 16231 | MV
Vindkraftkapacitet i pct. af samlet elkapacitet | 43 | %
Kraftvarmeandel, termisk elproduktion | 72 | %
Kraftvarmeandel, fjernvarmeproduktion | 66 | %
CO2-udledning fra energiforbrug
CO2- emission pr. indbygger, korrigeret | 5.1 | ton
CO2- emission pr. solgt kWh, korrigeret | 207 | gram/kWh
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, korrigeret | 15 | kg. pr. GJ
CO2- emission pr. solgt kWh, faktisk | 140 | gram/kWh
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, faktisk | 16 | kg. pr. GJ
[11 empty] | Gram pr. kWH | 139
[11 empty] | KG pr. MWH | 139